## Sheet0
综合任务列表
序号 | 污染源名称 | 污染源所属区域 | 任务状态 | 办结时间 | 检查形式 | 是否发现环境违法 | 检查小结
1 | 辽宁省环保集团清源水务有限公司(康平县城南污水处理厂) | 康平县 | 已完成 | 2023-11-14 | 非现场检查 | 否 | 2023年11月9日17时到10月12日12时，由于对氨氮在线设备进行验收，期间数据非真实数据。县生态环境保护综合行政执法队执法人员未对企业环保负责人进行约谈，未对企业进行处罚。现场未进行监测
2 | 国能辽宁环保产业集团有限公司仙女河污水处理厂 | 于洪区 | 已完成 | 2023-10-30 | 现场检查 | 否 | 2023年10月30日，于洪分局执法人员对仙女河污水处理厂进行现场检查，由于26日消解室下端密封不严，导致总磷设备出现超标数据，于当日14时恢复正常。
3 | 国能辽宁环保产业集团有限公司（西部污水处理厂） | 经济技术开发区 | 已完成 | 2023-10-27 | 现场检查 | 否 | 按照排查要求，对国能辽宁环保产业集团有限公司（西部污水处理厂）进行现场检查。该企业正常生产，污水处理工艺运行正常，出水浓度达标。
4 | 康平县城北污水处理有限公司 | 康平县 | 已完成 | 2023-10-28 | 现场检查 | 否 | 2023年10月28日，沈阳市康平生态环境分局执法人员对康平县城北污水处理有限公司城镇污水处理设施运行情况进行现场执法检查。检查时发现该单位污水处理设施正常运行，执法人员未发现环境违法情况。
5 | 国能辽宁环保产业集团有限公司仙女河污水处理厂 | 于洪区 | 已完成 | 2023-10-24 | 现场检查 | 否 | 2023年10月24日，于洪分局执法人员对国能辽宁环保产业集团有限公司仙女河污水处理厂现场检查，10月20日在线监控设备进行验收比对，造成数据异常，现已经恢复正常。
6 | 沈阳桃仙国际机场股份有限公司 | 浑南区 | 已完成 | 2023-10-24 | 现场检查 | 否 | 执法人员到达现场，该单位正常生产，在线设备运行正常，水污染防治设施运行正常
7 | 康平县城北污水处理有限公司 | 康平县 | 已完成 | 2023-10-11 | 非现场检查 | 否 | 城北污水处理有限公司出口在线监测总氮设备由于多通阀串液导致设备故障，数据超标，修复后恢复正常测量。影响时间段：2023年10月4日23:00-2023年10月5日1:00。
8 | 中核(沈阳）水务有限公司（道义污水处理厂） | 沈北新区 | 已完成 | 2023-10-17 | 现场检查 | 否 | 现场检查该企业正常生产，该企业环保审批验收手续齐全，有排污许可证，污水处理设施正常运行，记录完整，在线装置正常运行，有独立密闭危废间，已与有资质单位签订合同，并有转移联单，出入库记录完整，已办理突发环境应急预案，并按要求落实。未发现其他环境违法问题
9 | 沈阳市苏家屯区污水处理有限公司 | 苏家屯区 | 已完成 | 2023-09-26 | 现场检查 | 否 | 中水（辽宁）水环境科技有限公司为沈阳市苏家屯区污水处理有限公司二期工程，设计处理污水五万吨每日，实际处理污水四万五千吨每日，排放标准一级a，处理工艺aao，进出口已安装在线监控设施。
10 | 沈阳振兴污水处理有限公司 | 经济技术开发区 | 已完成 | 2023-09-08 | 现场检查 | 否 | 一.1.企业基本信息:沈阳振兴污水处理有限公司，地址辽宁省沈阳市经济技术开发 区沈西九东路 58 号。法定代表人袁志红。主要经营范围污水处理。2.有环评、批复和验收。 排污许可证编号 912101063216965474001U。3.企业为城镇污水处理厂，日处理污水 25 万吨， 主要处理城镇生活污水与东北制药化工园厂区的污水。二.现场检查情况:1.企业正常生产。2.废水处理设施正常运行。3.现场检查发现东药进水口和市政进水口流量数据已经上传到数采仪和监测平台。其中市政进水口有 6个流量计对应 6 个水泵，企业 6 个水泵的流量数据分别接入到数采仪，由数采仪汇总计算后上传监测平台。4.废水排放口的自动采样器留样柜破损的玻璃门已经更换。
11 | 国能辽宁环保产业集团有限公司沈水湾污水处理厂 | 于洪区 | 已完成 | 2023-09-08 | 现场检查 | 否 | 2023年9月8日于洪分局执法人员对该企业进行专项执法检查，该单位正常生产状态，未发现环境违法行为。
12 | 国能辽宁环保产业集团有限公司工程分公司（造化污水处理厂） | 于洪区 | 已完成 | 2023-08-20 | 现场检查 | 否 | 2023年8月14日09时40分，沈阳市于洪生态环境局环境执法人员到国能辽宁环保产业集团有限公司工程分公司造化污水处理厂进行现场勘查，该单位处于生产状态，调阅在线监测历史数据发现，2023年8月13日19时tp数据异常原因造化污水处理厂一期出口在线监测总磷设备为中兴c310设备设备不具备离线核查功能，设备将每日核查数据上传至平台，水厂生产，运行正常出水未超标，单位，8月13日，总磷日均值0.13mg/L，各项指标日均值均不超标 关于2023年8月14日，由于洪大队委托泽尔第三方监测机构，对该污水处理厂进行现场采样监测，检测结果总林为0.06 mg/L，未超标
13 | 沈阳法库辽河污水处理有限公司 | 法库县 | 已完成 | 2023-08-02 | 现场检查 | 否 | 执法人员进行现场检查，该公司环保手续齐全，正常经营运行，污水处理设施运行正常，未发现环境违法行为。
14 | 国能辽宁环保产业集团有限公司工程分公司（沙岭污水处理厂） | 于洪区 | 已完成 | 2023-07-28 | 非现场检查 | 否 | 国能辽宁环保产业集团有限公司工程分公司（沙岭污水处理厂）（沙岭污水厂排污口）于2023年07月19日14时出现监测数据超标，请立即查明原因，并于2023-07-21 12:00之前填报核实结果。
15 | 国能辽宁环保产业集团有限公司工程分公司（造化污水处理厂） | 于洪区 | 已完成 | 2023-07-31 | 现场检查 | 否 | 国能辽宁环保产业集团造化污水处理厂，地点：于洪区闸上村造化污水处理厂，法人：张健，现场负责人：常林 2023年7月27日，沈阳市于洪生态环境分局执法人员到国能辽宁环保产业集团有限公司工程分公司造化污水处理厂进行现场勘查，该单位处于生产状态，调阅在线监测历史数据发现2023年7月26日09时TP超标，原因为多位阀故障，造成数据异常，运维人员重新标定后数据恢复正常。
16 | 国能辽宁环保产业集团有限公司工程分公司（沙岭污水处理厂） | 于洪区 | 已完成 | 2023-07-21 | 现场检查 | 否 | 2023年7月21日 9时 43分，我局执法人员到位于沈阳市于洪区沙岭街道沙岭村的沈阳振兴环保工程有限公司（沙岭污水处理厂）进行现场检查，发现该单位处于污水处理设备处于运行状态，在线监控设及污染治理设备均运行正常。并于2023年7月20日14时，由于洪执法大队委托的第三方监测机构，对该污水处理场进行现场采样监测。在调阅在线监测历史数据发现7月19日14：00时总磷值超标0.5098mg/L和15:00时总磷值超标0.549mg/L。当日排放大气污染物日均值均不超标。在线数据超标原因为在线监测设施采样器中采样桶故障所致。
17 | 沈阳浑南水务集团有限公司 | 浑南区 | 已完成 | 2023-07-20 | 非现场检查 | 否 | 经在线非现场执法检查，未发现环境违法问题。
18 | 国能辽宁环保产业集团有限公司工程分公司（东陵污水处理厂） | 浑南区 | 已完成 | 2023-07-20 | 非现场检查 | 否 | 经非现场检查，未发现环境违法问题。
19 | 国能辽宁环保产业集团有限公司（西部污水处理厂） | 经济技术开发区 | 已完成 | 2023-07-10 | 现场检查 | 否 | 对国能辽宁环保产业集团有限公司（西部污水处理厂）进行现场检查，现场检查该单位安全生产执行情况，生产过程中未发现安全隐患。存在其他问题：应急响应联系人信息未更新，要求立即整改。
20 | 沈阳市满堂河污水处理中心 | 沈河区 | 已完成 | 2023-07-20 | 现场检查 | 否 | 2023年7月20日，按上级要求，沈阳市生态环境局行政执法人员来到位于沈阳市沈河区沈水东路395号的国能辽宁环保产业集团有限公司满堂河污水处理厂现场检查，现场检查时该单位正常运营，具体情况如下：1.现场检查了满堂河污水处理厂设施运行情况，污水处理设施正常运行。2.查阅了该企业进水及出水在线数据历史记录。3.查阅了该单位在线设备运维记录、加药记录、污泥更换记录。4.查看了该企业出水在线监控平台数据，在线数值达标。5.查看了该单位排污许可证正副本及自行监测报告和环境管理台账。
21 | 沈阳东部环境科技有限公司 | 沈河区 | 已完成 | 2023-07-04 | 非现场检查 | 否 | 沈阳市东部污水处理厂（以下简称“东污”）委托第三方运维单位（沈阳荣锦环保科技有限公司）维护进水、出水在线监测设备。企业与在线运维单位沟通后，在线运维单位依据辽环发［2023］4 号《辽宁省污染源自动监控管理办法（修订）》的相关规定。对出水口在线设备进行周期校准、标液核查工作，并上传标液数据，导致2023 年 6 月27 日东污出水口在线监测数据数据异常。污出水稳定达标，无出水超标情况。企业已向自动监控与基础数据库系统(企业服务端)进行标记；在线设备周期校准时，已在“重点排污单位自动监控与基础数据库系统(企业服务端)”进行标记，同时在“沈阳市污染源在线监控系统”进行备案并向沈阳市生态环境局监管部门打报告说明。
22 | 国能辽宁环保产业集团有限公司沈水湾污水处理厂 | 于洪区 | 已完成 | 2023-06-21 | 现场检查 | 否 | 该单位处于正常生产状态，治理设施正常运行，调阅该单位在线数据达标。现场委托三方单位对该单位出水水质进行检测。
23 | 沈阳东部环境科技有限公司 | 沈河区 | 已完成 | 2023-06-20 | 非现场检查 | 否 | 沈阳市东部污水处理厂（以下简称“东污”）委托第三方运维单位（沈阳荣锦环保科技有限公司）维护进水、出水在线监测设备。企业与在线运维单位沟通后，在线运维单位依据辽环发［2023］4 号《辽宁省污染源自动监控管理办法（修订）》的相关规定。对出水口在线设备进行周期校准、标液核查工作，并上传标液数据，导致2023 年 6 月20 日东污出水口在线监测数据数据异常。污出水稳定达标，无出水超标情况。企业已向自动监控与基础数据库系统(企业服务端)进行标记；在线设备周期校准时，已在“重点排污单位自动监控与基础数据库系统(企业服务端)”进行标记，同时在“沈阳市污染源在线监控系统”进行备案并向沈阳市生态环境局监管部门打报告说明。
24 | 沈阳市满堂河污水处理中心 | 沈河区 | 已完成 | 2023-06-12 | 现场检查 | 否 | 2023年6月12日，按上级要求，沈阳市生态环境局行政执法人员来到位于沈阳市沈河区沈水东路395号的国能辽宁环保产业集团有限公司满堂河污水处理厂现场检查，现场检查时该单位正常运营，具体情况如下：1.现场检查了满堂河污水处理厂设施运行情况，污水处理设施正常运行。2.企业现场介绍了污水处理厂的工艺流程，处理能力。3.企业介绍了近期进水水质情况。4.现场检查未发现其他环境违法行为。
25 | 沈阳振兴污水处理有限公司 | 经济技术开发区 | 已完成 | 2023-06-12 | 现场检查 | 否 | 本次检查是对辽宁省生态环境厅《关于进一步加强城镇污水集中处理设施及海洋生态环境执法工作的通知》进行专项执法检查。沈阳振兴污水处理有限公司位于沈阳经济技术开发区沈西十二东路，企业手续齐全，检查时污水处理设施处于运行状态，现场未发现环境违法问题，现场终止检查并向监管对象告知检查结果。
26 | 沈阳东部环境科技有限公司 | 沈河区 | 已完成 | 2023-06-12 | 现场检查 | 否 | 2023年6月12日，沈阳市生态环境局行政执法人员来到位于沈阳市沈河区高官台街71巷的沈阳东部环境科技有限公司东部污水处理厂现场检查，现场检查时该单位正常运营，具体情况如下：1.现场检查了东部污水处理厂设施运行情况，污水处理设施正常运行。2.现场检查，该企业进水及出水在线数据，数值达标。3.查看了企业手工台账、电子台账、加药记录、生产运行记录、污泥转运记录。4.现场检查时未发现其他环境违法行为。
27 | 沈阳法库辽河污水处理有限公司 | 法库县 | 已完成 | 2023-06-05 | 现场检查 | 否 | 沈阳法库辽河污水处理有限公司，地址位于辽河经济区，91210124573499654H法人柴广，处理辽河经济区个企业产生的污水。环评手续齐全。现场检查该公司时，污水处理设施运行正常。2023年6月3日08时，氨氮5.42超标0.08倍，原因：氨氮设备多位阀串液，进液异常，导致平台数据异常超标。更换多位阀，恢复正常。影响时段2023年6月3日7时至2023年6月3日15时。
28 | 辽宁省环保集团清源水务有限公司(康平县城南污水处理厂) | 康平县 | 已完成 | 2023-05-29 | 非现场检查 | 否 | 该企业最后一次变更日期为2022年9月5日，排污许可证有效期限2022年8月8日至2027年8月7日，在有效期内。
29 | 沈阳浑南水务集团有限公司 | 浑南区 | 已完成 | 2023-06-02 | 现场检查 | 否 | 经视频检查，有环保手续，有污染防治设施，有在线监控系统，排放废水在达标范围内
30 | 国能辽宁环保产业集团有限公司工程分公司（东陵污水处理厂） | 浑南区 | 已完成 | 2023-05-31 | 现场检查 | 否 | 经现场检查，该企业正常运行，未发现环境问题。
31 | 沈阳浑南光水水务有限公司 | 浑南区 | 已完成 | 2023-05-24 | 非现场检查 | 否 | 本次检查采用视频通话的方式开展非现场检查，未发现环境违法行为。
32 | 沈阳法库辽河污水处理有限公司 | 法库县 | 已完成 | 2023-05-11 | 现场检查 | 否 | 执法人员进行现场检查，该公司环保手续齐全，污水处理设施及在线监测数据运行正常，未发现环境违法行为。
33 | 法库县团山子污水处理有限公司 | 法库县 | 已完成 | 2023-05-04 | 现场检查 | 否 | 现场检查时该单位正常运营，水污染防治设施正常运行，突发环境应急预案已编制并备案，应急物资准备充足，在线平台监测数据显示达标，未发现环境违法问题。
34 | 沈阳市辽中区污水生态处理厂 | 辽中区 | 已完成 | 2023-04-28 | 现场检查 | 否 | 现场正常生产，未发现环境违法问题。
35 | 沈阳市辽中区污水生态处理厂 | 辽中区 | 已完成 | 2023-04-26 | 现场检查 | 否 | 现场正常运行，未发现环境违法行为。
36 | 国能辽宁环保产业集团有限公司仙女河污水处理厂 | 于洪区 | 已完成 | 2023-04-28 | 现场检查 | 否 | 该单位处于正常生产状态，治理设施正常运行。
37 | 国能辽宁环保产业集团有限公司沈水湾污水处理厂 | 于洪区 | 已完成 | 2023-04-25 | 非现场检查 | 否 | 该单位23日因设备故障导致数据异常
38 | 国能辽宁环保产业集团有限公司沈水湾污水处理厂 | 于洪区 | 已完成 | 2023-04-23 | 现场检查 | 否 | 水质自动采样器存在参数设置错误。
39 | 国能辽宁环保产业集团有限公司北部污水处理厂 | 于洪区 | 已完成 | 2023-04-20 | 现场检查 | 否 | 17日晚上10点以后出现数据异常排查至18日上午7点确认排液管渗漏，立即进行了更换数据恢复正常。
40 | 国能辽宁环保产业集团有限公司北部污水处理厂 | 于洪区 | 已完成 | 2023-04-18 | 现场检查 | 否 | 17日排液管损坏导致数据异常，现在已更换检测数据正常。
41 | 沈阳浑南水务集团有限公司 | 浑南区 | 已完成 | 2023-04-19 | 现场检查 | 否 | 经现场检查，该单位正常运行，未发现该单位存在环境违法行为。
42 | 国能辽宁环保产业集团有限公司工程分公司（东陵污水处理厂） | 浑南区 | 已完成 | 2023-04-19 | 现场检查 | 否 | 经现场检查，该单位正常运行，不存在环境违法行为。
43 | 沈阳浑南光水水务有限公司 | 浑南区 | 已完成 | 2023-04-19 | 现场检查 | 否 | 经现场检查，未发现环境违法行为。
44 | 沈阳法库辽河污水处理有限公司 | 法库县 | 已完成 | 2023-04-21 | 现场检查 | 否 | 执法人员经过现场检查，该厂环保手续齐全，污水处理设施及在线监测设备运行正常，未发现环境违法行为。
45 | 国能辽宁环保产业集团有限公司沈水湾污水处理厂 | 于洪区 | 已完成 | 2023-04-18 | 非现场检查 | 否 | 核实该单位数据异常状态，该单位因设备故障导致数据异常，维修后恢复正常
46 | 沈阳市满堂河污水处理中心 | 沈河区 | 已完成 | 2023-04-10 | 现场检查 | 否 | 2023年4月10日，按上级要求，沈阳市生态环境局行政执法人员来到位于沈阳市沈河区沈水东路395号的国能辽宁环保产业集团有限公司满堂河污水处理厂现场检查，现场检查时该单位正常运营，具体情况如下：1.现场检查了满堂河污水处理厂设施运行情况，污水处理设施正常运行。2.查阅了该企业进水及出水在线数据历史记录。3.查阅了该单位在线设备运维记录、加药记录、污泥更换记录。4.查看了该企业出水在线监控平台数据，在线数值分别是COD7.889mg/L、氨氮0.149mg/L、总磷0.139mg/L、总氮7.441mg/L。5.现场未发现环境违法行为。
47 | 沈阳沈北水务有限公司（虎石台北污水处理厂） | 沈北新区 | 已完成 | 2023-04-07 | 现场检查 | 否 | 1.现场检查该污水处理厂正常运行；2.该污水处理厂在线数据正常；3.委托三方检测公司进行现场水采样检测。
48 | 国能辽宁环保产业集团有限公司沈水湾污水处理厂 | 于洪区 | 已完成 | 2023-04-11 | 非现场检查 | 否 | 该单位三月二十七日因设备故障导致数据连续超标，维修后恢复正常
49 | 辽宁省环保集团清源水务有限公司(康平县城南污水处理厂) | 康平县 | 已完成 | 2023-03-30 | 现场检查 | 否 | 康平县城南污水处理有限公司由康平北方清源水务有限公司代为运营，污水处理设施正常运行，城镇污水经处理后排至东关河，最后流入八家子河，设计日处理能力为1万吨/天，目前实际处理水量为0.7万吨/天，排放标准为一级A,排放口规范，已安装标识牌；未纳入重点排污单位，排污许可证未要求安装自动监测设备，并已按照相关要求制定环境突发事件应急预案，并进行应急演练，应急物资齐全。环评审批、验收、排污许可、环境突发事件等环保手续齐全。
50 | 康平县城北污水处理有限公司 | 康平县 | 已完成 | 2023-03-30 | 现场检查 | 否 | 康平县城北污水处理有限公司正在运营，污水处理设施正常运行，城镇污水经处理后排至康平湾湿地，设计日处理能力为3万吨/天，目前实际处理水量为1.7万吨/天，排放标准为一级A,排放口规范，已安装标识牌；已安装自动监测设备并联网，现场检查时未发现超标数据。已按照相关要求制定环境突发事件应急预案，并进行应急演练，应急物资齐全。环评审批、验收、排污许可、环境突发事件等环保手续齐全。
51 | 姚千污水处理厂 | 苏家屯区 | 已完成 | 2023-03-30 | 现场检查 | 否 | 检查当日该厂正常运维 有环保手续 未发现违法行为
52 | 国能辽宁环保产业集团有限公司工程分公司（东陵污水处理厂） | 浑南区 | 已完成 | 2023-03-31 | 现场检查 | 否 | 经现场检查，未发现环境违法行为。
53 | 沈阳浑南水务集团有限公司 | 浑南区 | 已完成 | 2023-03-31 | 现场检查 | 否 | 经现场检查，未发现环境违法行为。
54 | 中水（辽宁）水环境科技有限公司 | 苏家屯区 | 已完成 | 2023-03-30 | 现场检查 | 否 | 该水厂正常运行，日处理水量4万吨，设计5万吨，提供应急预案，在线设备正常运行，在线数据未超标，污泥转运到辽宁天一环保科技有限公司，日产污泥50吨左右。年产危废两吨，在线废液废润滑油等。
55 | 沈阳市苏家屯区污水处理有限公司 | 苏家屯区 | 已完成 | 2023-03-30 | 现场检查 | 否 | 该水厂正常运行，日处理水量4万吨，设计5万吨，提供应急预案，在线设备正常运行，在线数据未超标，污泥转运到金山热点，日产污泥30吨左右。年产危废两吨，在线废液。
56 | 新民信环水务有限公司 | 新民市 | 已完成 | 2023-03-30 | 现场检查 | 否 | 经现场检查，该企业为城市污水处理厂，日处理能力8万吨，相关环保手续齐全，具有排污许可证，为重点管理，且在有效期。检查时，该企业处于正常生产状态，监测设备正常运行，近期不存在超标排放行为，不存在伪造自动监测数据及偷排偷放违法问题。具有突发环境事件应急预案，并定期进行演练。
57 | 新民三达水务有限公司 | 新民市 | 已完成 | 2023-03-30 | 现场检查 | 否 | 该单位为城市污水处理厂，日处理能力2.5万立方米，检查时该单位各处理工序正常运行，在线数据达标，本次检查未发现企业存在违法行为。
58 | 沈阳嘉诚水务有限公司 | 经济技术开发区 | 已完成 | 2023-03-30 | 现场检查 | 否 | 西部中队开展“关于进一步加强城镇污水集中处理设施执法工作的通知”专项执法。对沈阳嘉诚水务有限公司进行现场检查。企业应急预案完备，在线检测设备正常运行，在线数据未见超标。本次检查未发现环境违法问题，要求企业严格落实生态环境安全主体责任。
59 | 沈阳振兴污水处理有限公司 | 经济技术开发区 | 已完成 | 2023-03-30 | 现场检查 | 否 | 本次检查是依据市生态环境保护综合行政执法队下发的《关于进一步加强城镇污水集中处理设施执法工作的通知》对企业进行检查，现场未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果。
60 | 国能辽宁环保产业集团有限公司（西部污水处理厂） | 经济技术开发区 | 已完成 | 2023-03-30 | 现场检查 | 否 | 对国能辽宁环保产业集团有限公司（西部污水处理厂）“关于进一步加强城镇污水集中处理设施执法工作的通知”专项执法检查，现场检查发现，该企业正在生产，未发现违法问题。
61 | 国能辽宁环保产业集团有限公司沈水湾污水处理厂 | 于洪区 | 已完成 | 2023-03-31 | 非现场检查 | 否 | 该单位3月26/27/28三日因设备故障导致数据异常
62 | 国能辽宁环保产业集团有限公司沈水湾污水处理厂 | 于洪区 | 已完成 | 2023-03-31 | 非现场检查 | 否 | 该单位三月26/27/28日因设备故障导致数据异常
63 | 沈阳市浑河市政建设工程有限责任公司（祝家村污水处理站） | 浑南区 | 已完成 | 2023-03-29 | 现场检查 | 否 | 本次检查未发现环境违法行为。
64 | 国能辽宁环保产业集团有限公司工程分公司（造化污水处理厂） | 于洪区 | 已完成 | 2023-03-27 | 现场检查 | 否 | 经对造化污水处理厂的检查，无违法行为
65 | 国能辽宁环保产业集团有限公司沈水湾污水处理厂 | 于洪区 | 已完成 | 2023-03-31 | 现场检查 | 否 | 该单位326/27/28三日因设备故障导致数据异常
66 | 国能辽宁环保产业集团有限公司（西部污水处理厂） | 经济技术开发区 | 已完成 | 2023-03-16 | 现场检查 | 否 | 现场检查未发现违法问题。
67 | 中核(沈阳）水务有限公司（道义污水处理厂） | 沈北新区 | 已完成 | 2023-03-17 | 现场检查 | 否 | 按照市局下发《沈阳市污染源自动监测执法帮扶工作实施方案》的通知要求，对该企业开展自动监测执法帮扶，现检查情况如下：1.已安装在线监控设施，建设符合技术规范要求；2.自动监测设备正常运行使用中；3.已建立管理记录台账；4.已实现国家、省、市平台联网直传，并且能够进行自动标记。
68 | 国能辽宁环保产业集团有限公司工程分公司（沈北新区新城子污水处理厂） | 沈北新区 | 已完成 | 2023-03-15 | 现场检查 | 否 | 1,检查期间该污水处理厂正常生产，污水处理设施正常运行。 2,该公司环保审批验收手续齐全，已办理排污许可证。 3,该公司已安装自动监控设备，检测站房及排污口建设符合要求。 4,检查期间污染源自动监控设备运行正常，参数设置：总氮0-30，总磷0-1,cod0-100,氨氮0-8，运行曲线平稳。 5,该污水处理厂在污染源线监控设备日常运行维护记录、校准检验记录等完整。现场查看在线数据：COD13.3，总氮10.3，总磷0.015，氨氮0.25数据正常达标。 6,该污水处理厂在线设备已与国家、省、市平台联网，实现三平台直传，不能进行自动标记，污水处理厂进行手动标记。 7,未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果。
69 | 中核（沈阳）水务有限公司（孙家洼子污水处理厂） | 沈北新区 | 已完成 | 2023-03-21 | 现场检查 | 否 | 位选取符合相关规定要求 设备运行稳定 参数设置符合相关要求，按照设备厂家指导要求设置， 监测数据准确，在线设备每日进行一下日核查，日核查数据准确 历史数据趋势根据企业现场工况变化。
70 | 中核（沈阳）水务有限公司（蒲河北污水处理厂） | 沈北新区 | 已完成 | 2023-03-21 | 现场检查 | 否 | 位选取符合相关规定要求 设备运行稳定 参数设置符合相关要求，按照设备厂家指导要求设置， 监测数据准确，在线设备每日进行一下日核查，日核查数据准确 历史数据趋势根据企业现场工况变化。
71 | 中核（沈阳）水务有限公司（虎石台南污水处理厂） | 沈北新区 | 已完成 | 2023-03-20 | 现场检查 | 否 | 按照市局下发《沈阳市污染源自动监测执法帮扶工作实施方案》的通知要求，对该企业开展自动监测执法帮扶，现检查情况如下：1.已安装在线监控设施，建设符合技术规范要求；2.自动监测设备正常运行使用中；3.已建立管理记录台账；4.已实现国家、省、市平台联网直传，并且能够进行自动标记。
72 | 沈阳沈北水务有限公司（虎石台北污水处理厂） | 沈北新区 | 已完成 | 2023-03-21 | 现场检查 | 否 | 按照市局下发《沈阳市污染源自动监测执法帮扶工作实施方案》的通知要求，对该企业开展自动监测执法帮扶，现检查情况如下：1.已安装在线监控设施，建设符合技术规范要求；2.自动监测设备正常运行使用中；3.已建立管理记录台账；4.已实现国家、省、市平台联网直传，并且能够进行自动标记。
73 | 沈阳市满堂河污水处理中心 | 沈河区 | 已完成 | 2023-03-14 | 非现场检查 | 否 | 非现场执法，未发现环境违法问题
74 | 国能辽宁环保产业集团有限公司工程分公司（造化污水处理厂） | 于洪区 | 已完成 | 2023-03-15 | 非现场检查 | 否 | 2023年3月15日对国能辽宁环保产业集团有限公司，造化污水处理厂的检查无违法行为。
75 | 国能辽宁环保产业集团有限公司北部污水处理厂 | 于洪区 | 已完成 | 2023-03-09 | 现场检查 | 否 | 2023年3月7日14时-15时，对COD多通阀内垫圈进行更换，从而引发数据异常。
76 | 国能辽宁环保产业集团有限公司工程分公司（沙岭污水处理厂） | 于洪区 | 已完成 | 2023-03-07 | 现场检查 | 否 | 2023年3月7日14时28分，我局执法人员到位于沈阳市于洪区沙岭街道沙岭村的沈阳振兴环保工程有限公司（沙岭污水处理厂）进行现场检查，发现该单位处于污水处理设备及在线设备均正常运行，数据显示污染物均达标排放。调阅在线监测历史数据发现3月6日11时总磷值超标（0.515mg/L），日均值不超标，影响时段为3月6日11时至12时，共计1小时。查阅在线设备维修记录表，超标原因为在线设备下高压阀故障，经更换后恢复正常。本次检查未发现环境违法行为。
77 | 沈阳市满堂河污水处理中心 | 沈河区 | 已完成 | 2023-03-31 | 非现场检查 | 否 | 沈阳市生态环境局行政执法人员对位于沈阳市沈河区沈水东路395号的国能辽宁环保产业集团有限公司满堂河污水处理厂进行线上数据核查，核查时该单位正常运营，具体情况如下：该企业出水在线监控平台数据，在线数值分别是COD11.678mg/L、氨氮0.072mg/L、总磷0.132mg/L、总氮7.762mg/L。
78 | 国能辽宁环保产业集团有限公司工程分公司（造化污水处理厂） | 于洪区 | 已完成 | 2023-03-06 | 非现场检查 | 否 | 对国能辽宁环保产业集团污水处理场进行检查，无违法行为
79 | 中核（沈阳）水务有限公司（孙家洼子污水处理厂） | 沈北新区 | 已完成 | 2023-02-27 | 现场检查 | 否 | 1,检查期间该污水处理厂正常生产，污水处理设施正常运行。 2,针对在线数据超标情况进行现场检查，核实2月25日在线异常原因。因计量管内壁有水渍，影响进试剂和零标的计量，手动清洗计量管后恢复正常。 3,现场查看在线数据，cod28.5,氨氮0.119,TN9.77,TP0.17。数据正常达标。 4,该次超标为设备故障导致，已在网上备案，运行维护记录完整。 5,未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果。
80 | 中核（沈阳）水务有限公司（孙家洼子污水处理厂） | 沈北新区 | 已完成 | 2023-02-27 | 现场检查 | 否 | 1,检查期间该污水处理厂正常生产，污水处理设施正常运行。 2,针对在线数据超标情况进行现场检查，核实2月25日在线异常原因。因计量管内壁有水渍，影响进试剂和零标的计量，手动清洗计量管后恢复正常。 3,现场查看在线数据，cod28.5,氨氮0.119,TN9.77,TP0.17。数据正常达标。 4,该次超标为设备故障导致，已在网上备案，运行维护记录完整。 5,未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果。
81 | 沈阳振兴污水处理有限公司 | 经济技术开发区 | 已完成 | 2023-02-27 | 现场检查 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
82 | 沈阳市满堂河污水处理中心 | 沈河区 | 已完成 | 2023-02-27 | 现场检查 | 否 | 2023年2月27日，按上级要求，沈阳市生态环境局行政执法人员来到位于沈阳市沈河区沈水东路395号的国能辽宁环保产业集团有限公司满堂河污水处理厂现场检查，现场检查时该单位正常运营，具体情况如下：1.现场检查了满堂河污水处理厂设施运行情况，污水处理设施正常运行。2.查阅了该企业进水及出水在线数据历史记录。3.查阅了该单位在线设备运维记录、加药记录、污泥更换记录。4.查看了该企业出水在线监控平台数据，在线数值分别是COD6.542mg/L、总磷0.023mg/L、总氮2.744mg/L。5.在中控室调取了企业设备维修时的历史影响材料。
83 | 国能辽宁环保产业集团有限公司沈水湾污水处理厂 | 于洪区 | 已完成 | 2023-02-24 | 非现场检查 | 否 | 查看沈阳市在线监控平台数据及排污许可证平台，许可证在有效期内，污水处理厂日排水浓度达到GB18981标准。
84 | 国能辽宁环保产业集团有限公司工程分公司（沈北新区新城子污水处理厂） | 沈北新区 | 已完成 | 2023-02-23 | 现场检查 | 否 | 1,检查期间该污水处理厂正常生产，处理设施正常运行。 2,新城子污水处理厂分别于1月7日和1月9日出现在线数据超标情况，经调查1月7日数据超标由于多位阀通道故障，导致试剂进液错误，造成数据分析异常，切换正常进液通道后，设备恢复正常。该次故障影响污染源在线监控系统平台总氮在线数据（1月7日22、23时)异常超标；1月9日数据超标由于多位阀故障，进液通道堵塞，造成数据分析异常，经维修后，设备恢复正常。该次故障影响污染源在线监控系统平台总氮在线数据（1月9日07、08、09时)异常超标，两次数据异常均为在线监测设备故障，导致监测数据出现超标情况，新城子污水处理厂已将超标原因进行网上备案，运行维护日常记录等材料都已详细记载在线设备故障、维修内容和数据影响时间。因上述超标原因，故要求现场负责加强对在线监控设备维护的管理，确保达标排放。 3,执法人员现场查看在线数据，cod18.87,TN10.02,TP0.14,氨氮0.14数据正常达标。委托第三方检测机构进行现场取样检测。 4,执法人员采用无人机对该污水处理厂进行现场检查。 5,未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
85 | 国能辽宁环保产业集团有限公司工程分公司（沈北新区新城子污水处理厂） | 沈北新区 | 已完成 | 2023-02-23 | 现场检查 | 否 | 1,检查期间该污水处理厂正常生产，处理设施正常运行。 2,新城子污水处理厂分别于1月7日和1月9日出现在线数据超标情况，经调查1月7日数据超标由于多位阀通道故障，导致试剂进液错误，造成数据分析异常，切换正常进液通道后，设备恢复正常。该次故障影响污染源在线监控系统平台总氮在线数据（1月7日22、23时)异常超标；1月9日数据超标由于多位阀故障，进液通道堵塞，造成数据分析异常，经维修后，设备恢复正常。该次故障影响污染源在线监控系统平台总氮在线数据（1月9日07、08、09时)异常超标，两次数据异常均为在线监测设备故障，导致监测数据出现超标情况，新城子污水处理厂已将超标原因进行网上备案，运行维护日常记录等材料都已详细记载在线设备故障、维修内容和数据影响时间。因上述超标原因，故要求现场负责加强对在线监控设备维护的管理，确保达标排放。 3,执法人员现场查看在线数据，cod18.87,TN10.02,TP0.14,氨氮0.14数据正常达标。委托第三方检测机构进行现场取样检测。 4,执法人员采用无人机对该污水处理厂进行现场检查。 5,未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果